## Slide 1: Proyecto de Automatización Industrial
Alumnos:
Gabriel Reales
Francisco Moreno
Profesores:
Ing. Marcelo Lorenc
Dr.Ramiro Peña
Análisis y control de un servomotor

## Slide 2: Objetivos
Diseño de prototipo para prácticas de Control y Automatización
Manejo del servocontrolador Lexium05 y
servomotor BSH055
Comunicación industrial Modbus y CAN
Identificación y control del equipo de práctica
Programación de un PLC-M340
Monitoreo y control de variables a través de un sistema SCADA

## Slide 3: Prototipo
Características del equipo:
LEXIUM05A
BSH055
Controlador Lexium05AD10M2
Servomotor BSH0551T11A1
Panel de control para el manejo local

## Slide 4: PLC-M340
CPU BMX P34 2030 con conexión Ethernet & CANopen
Montado sobre un bastidor, con riel DIN, con bornera de simulación y 8 indicadores luminosos
1 Módulo de 8 entradas y 8 salidas BMXDDM16022
Tarjeta de memoria Flash SD de 8 MB

## Slide 5: Diseño de prototipo

## Slide 6
Comunicación

## Slide 7: Control: Lazo de regulación

## Slide 8: Software PowerSuite

## Slide 10: Modos de funcionamiento principales
Modo manual
Control por velocidad
Control de posición
Control por corriente

## Slide 11: Método Ziegler-Nichols

## Slide 12: Identificación del sistema

## Slide 13: Planta identificada

## Slide 14: Identificación del sistema

## Slide 15: Controlador

## Slide 16: Resultado: Control PI

## Slide 17: Configuración del software de programación: Unity Pro XL

## Slide 18: Programación en Unity Control de Velocidad

## Slide 19: SCADA

## Slide 20: Conclusiones
Se trabajo sobre una problemática real
Ventajas de la conexión Modbus y CAN
Análisis teórico del controlador

## Slide 21: Preguntas